火灾火情应急处置预案

为保证第九届中国国际警用装备博览会的顺利进行，有效预防和控制可能发生的消防安全事件，减少因起火冒烟事件所发生的伤亡和财产损失，特制定火灾火情疏散应急预案：

一、组织指挥及职责

现场成立火灾火情应急指挥领导小组，成员由以下单位现场负责人组成：消防局、北京市公安局、第一研究所、北京市消防局、国家会议中心、北京银盾保安服务有限公司。

任务和职责：

1、根据火情发展情况组织力量，制定火灾扑救方案，统一指挥灭火、抢险、疏散和救助工作。

2、决定下达撤离、疏散指令和报“119”火警。

3、决定下达播放疏散广播、断电、断气、启动防排烟风机、消防水炮、消防泵、喷淋泵、事故照明、电梯归首等联动系统的指令。

4、向前来救援的公安消防部门指挥员介绍情况，并配合做好现场的救援工作。

5、向上级机关汇报事故原因和情况。

二、处置程序

（一）发生报警后，国家会议中心中控室值班员应立即携带消防电话和应急包迅速到现场核查确认。如发生的火情无法控制，立即用消防电话通知消防监控中心。通知内容：失火部位、房间号、燃烧物品、火势大小、有无人员伤亡。

（二）消防监控值班员将上述情况立即报告应急疏散指挥小组相关人员。

（三）应急指挥小组成员在接到报告后迅速赶往现场应急指挥部，了解起火部位、燃烧物品、危害程度、有无人员被困、有无贵重物品及其他详细情况。

（四）根据火势制定灭火方案，通知执勤消防战士到起火现场进行扑救。指挥国家会议中心关闭全楼电源和空调新风，开启防排烟系统。

（五）中控值班员根据指挥小组指令播放紧急疏散广播。

（六）现场门岗保安员应及时开启大门，引导人员疏散。因封闭而影响疏散的大门，在来不及取用钥匙时可使用破门斧破门开辟通路。

（七）调集现场执勤民警组织疏散，通知现场保安人员协助进行警戒，密切监视可疑人员以及其它可能出现的混乱现象，防止治安事件的发生，阻止一切无关人员进入火灾现场。

（八）命令现场武警战士加强对重点部位（临时枪弹库、贵宾休息室）的巡逻和警戒，严禁无关人员靠近，疏散现场人员。

（九）疏散到指定地点后，现场执勤民警负责清点人数并上报应急指挥小组。

（十）配合消防部门调查起火原因，将起火原因、处置过程、人员伤亡、财产损失整理上报上级机关。

四、疏散原则

（一）所有人员在疏散时应按照“先人员、后财物”的原则进行。

（二）火险时不得乘坐电梯，应按照楼内的安全出口指示牌走最近的安全通道（楼梯）疏散。

（三）现场疏散应听从现场引导员指挥。应尽量低姿接近地面，用湿布覆盖口鼻，避免因烟雾过大引起窒息或中毒，。

（四）如条件允许，首先应疏散易燃、易爆物品，避免火势再扩大。

（五）人员撤离后，消防人员要再次检查一遍有无人员滞留情况，并对已撤离人员进行清点、登记。

五、消防设施设备器材简介及具体数量

（一）展区一层：

消火栓63座，消防水炮20门，5公斤ABC干粉灭火器126具，安全出口47个，安全出口指示标志63个，双波段报警探测器20个，红外对射探测器19对，感烟探测器231只，感温探测器7只

（二）展区地下一层：

消火栓129座，5公斤ABC干粉灭火器258具，安全出口36个，安全出口指示标志36个，感烟探测器1049只，感温探测器108只

（三）场馆外设置执勤消防车一辆，消防官兵若干名

第九届中国国际警用装备博览会

组委会消防安全组

2018年4月18日